1. Cel

Celem ćwiczenia jest poznanie budowy, zasady działania i obsługi oscyloskopu

2.WSTĘP

Oscyloskop jest uniwersalnym przyrządem pomiarowym, stosowanym do obserwacji odkształconych przebiegów elektrycznych i pomiaru ich parametrów używanym w pracach badawczych, naprawach, strojeniu i kalibracji wszelkiego rodzaju urządzeń

elektronicznych. Oscyloskop jest przyrządem stosowanym najczęściej do obserwacji na ekranie

przebiegu napięcia w funkcji czasu. Poza tym stosowany może być do pomiaru napięcia, prądu,

czasu, częstotliwości, kąta przesunięcia fazowego, mocy, wyznaczania charakterystyk diod

i tranzystorów i badania wielu innych elementów. Obecnie produkowany oscyloskopy dzielą się na grupy:

- oscyloskopy analogowe,                 [postać ciągła]

- oscyloskopy z lampą pamiętającą,  [zapamiętuje pojemność sygnału]

- oscyloskopy próbkujące,                 [do szybkich przebiegów]

- oscyloskopy cyfrowe.	 [sygnał 0/1 cyfrowy]

a) jednokanałowe

b) dwukanałowe

c) dwustrumieniowe

Ekrany

-ciekłokrystaliczne

-lampowe

Najbardziej rozpowszechnione są oscyloskopy analogowe. W oscyloskopie analogowym obraz

przebiegu rysowany jest na ekranie lampy oscyloskopowej w czasie rzeczywistym, tzn. plamka

świetlna porusza się na ekranie w takt zmian przebiegu i upływu czasu. Szybkość zmian

ograniczona jest jedynie bezwładnością elektronów.

Podstawowe parametry oscyloskopu

- częstotliwość pracy

- czułość napięciowa  [mV/dz]

- podstawa czasu         [s/dz]

Lampa oscyloskopowa składa się z trzech podstawowych części: wyrzutni elektronowej,

systemu odchylającego strumień elektronów i ekranu i ma postać zamkniętej bańki szklanej,

z której usunięto powietrze.

BUDOWA LAMPY OSCYLOSKOPOWEJ

Budowa lampy oscyloskopowej: K - katoda, G – grzejnik katody, W – siatka,

- anody, X – płytki odchylania poziomego, Y – płytki odchylania pionowego

ekranująca, E- ekran, P – powłoka grafitowa, O – osłona szklana

POMIAR NAPIĘCIA

Oscyloskop stosowany jest do obserwacji kształtu i pomiaru wartości chwilowych napięcia

zmiennego. Przy sprzężeniu stałoprądowym można mierzyć wartości chwilowe łącznie z wartością stałą. Chcąc uzyskać możliwie największą dokładność pomiaru napięcia należy przestrzegać następujących reguł:

- pokrętło płynnej regulacji czułości powinno być ustawione na pozycje CAL. (do oporu zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara), (KALIBROWANA/PŁYNNA (CAL/VAR))

- przełącznikiem czułości odchylania wybrać taką pozycje, aby obraz był możliwie największy;

pokrętłem położenia POSITION można przesunąć przebieg do wybranej linii siatki, aby ułatwić

odczyt pomiaru,

- obraz należy dobrze zogniskować,

- z pomiaru należy wyeliminować grubość linii, stale odczytując wartość odchylania w kierunku

pionowym przy tej samej krawędzi obrazu.

Wartość międzyszczytową napięcia pp U (pik – pik) przebiegu wyznaczyć można ze wzoru:

U pp  = d *K

gdzie:

d - wysokość obrazu badanego napięcia w działkach lub w cm

K – aktualna wartość współczynnika odchylania pionowego (wzmocnienia w torze Y)

w V./cm lub V/dz.

Wartość skuteczną U napięcia wyznaczyć można ze wzoru:

Pomiar wartości międzyszczytowej i skutecznej napięcia obarczony jest błędem:

gdzie:

∆d - niedokładność odczytu długości odcinka d ( na ogół nie lepsza od 0,5 mm),

- niedokładność określenia współczynnika odchylenia pionowego (błąd kalibracji

wzmocnienia toru Y).

POMIAR CZĘSTOTLIWOŚCI PRZEZ POMIAR OKRESU

Pomiar częstotliwości przez pomiar okresu wymaga ustawienia pokrętła płynnej regulacji

podstawy czasu w pozycję CAL (obrót pokrętła zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do

zaskoku) i wybrania takiej pozycji przełącznika skokowej regulacji podstawy czasu, aby na ekranie

wystąpiła jak najmniejsza liczba okresów, jednak nie mniejsza niż jeden okres.

Częstotliwość badanego przebiegu określa się ze wzoru:

gdzie:

l – odczytana z ekranu oscyloskopu długość w cm odcinka odpowiadająca okresowi

badanego przebiegu.

C – wartość współczynnika podstawy czasu w μs, ms lub s.

Błąd pomiaru częstotliwości jest równy:

Obraz na ekranie oscyloskopu może przyjąć również taki wygląd

Dane znamionowe obiektów

Ćwiczenie nr 1

częstotliwość - 1 Hz

czułość napięciowa - 2,5 *1= 2,5       Um = 2,5 V/dz

okres – 4 dz*1ms/dz                           okres = 4 ms/dz

częstotliwość – F= 1000	F= 250 Hz

4

Vsk = 2,5 = 2,5√2 = 1,25√2

√2	  2

Ćwiczenie nr 2

częstotliwość - 1 Hz

czułość napięciowa – ½*2= 1            Um = 1 V/dz

okres – 2 dz*1ms/dz                           okres = 2 ms/dz

częstotliwość – F= 1000	F= 500 Hz

2

Vsk = 1 =     √2

√2	  2

WNIOSKI:

- oscyloskop jest urządzeniem, które umożliwia obserwowanie odkształceń przebiegów elektrycznych i pomiaru ich parametrów

- używamy go w pracach badawczych, naprawach, strojeniu i kalibracji wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych

- umożliwia on zaobserwowanie na ekranie napięcia, prądu, czasu, częstotliwości, kąta przesunięcia fazowego, mocy

- praca z oscyloskopem jest ciekawym sposobem nauki

-z oscyloskopem należy obchodzić się bardzo delikatnie, gdyż są to wyjątkowo drogie urządzenia